| Šilumos energijos gamyba 2013 m., MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
| iš AEI | 1353 | 1397 | 1473 | 1472 | 1420 | 1515 | 1638 | 1727 | 2728 | 2540 | 4218 | 6336 |
| iš gamt. dujų | 1688 | 1092 | 1056 | 969 | 1011 | 1318 | 1258 | 1185 | 148 | 246 | 139 | 1 |
| Viso | 3041 | 2489 | 2529 | 2442 | 2431 | 2832 | 2896 | 2912 | 2876 | 2786 | 4357 | 6337 |